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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС № 47-КП от 16.07.2026
о предоставлении ценовой информации

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» просит Вас предоставить счет/коммерческое предложение на работы по подготовке проектной документации.	
В частности, требуется выделение жилых комнат в жилом здании (общежитие) с кадастровым номером 26:33:000000:11404, общей площадью 4413.9 кв.м., расположенном по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, улица Розы Люксембург, 88 (согласно приложения №1 – ТЗ). Данные мероприятия необходимы для дальнейшей постановки объектов недвижимости на кадастровый учет с регистрацией в Управлении Росреестра по Ставропольскому краю                         и включения их в специальный жилищный фонд Минобрнауки России.
Просим Вас рассчитать цену, а также указать предусмотрен / не предусмотрен НДС, сборы и другие обязательные платежи.
  Кроме того, представленная информация должна содержать:
- реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОРГНИП, ФИО руководителя, адрес регистрации);
- контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица).
Коммерческое предложение прошу представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: oguteneva@ncfu.ru. 
Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены, цена единицы.
Реквизиты СКФУ:
	Заказчик:

	ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Юридический/Почтовый адрес: 355017, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Телефон: (8652) 95-68-08, Факс: (8652) 95-68-03
E-mail: info@ncfu.ru
Банковские реквизиты
ИНН/КПП 2635014955/263401001
Получатель УФК по Нижегородской области
 (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» л/счет 30216Ш58810) 
Банк ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, 
г.Нижний Новгород Р/счет 03214643000000013243 К/счет 40102810745370000024
 БИК 012202102 ОКПО 02067965 ОГРН 1022601961580 ОКТМО 07701000

С уважением, главный специалист по закупкам и договорной работе
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Гутенева Оксана Ивановна
Тел. (8652) 33-05-05, доб. 32-00
Контактное лицо по ТЗ
Жумеф А.С.
Тел.: 95-65-48   доб. 33-05




Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
на выполнение работ 
для обеспечения нужд СКФУ

1. Предмет договора
	Выполнение проектных работ с подготовкой проектной документации по выделению жилых комнат в:
	- жилом здании, Общежитие с кадастровым номером 26:33:000000:11404, общей площадью 4413.9 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Розы Люксембург, 88;

2. Начальная (максимальная) цена договора 0, 00  ( ________________________________) рублей 00 копеек без учета НДС.

3.	Требования, предъявляемые к предмету закупки
3.1. Наименование, основные характеристики и количество выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Задачи
	Основные результаты работ
	Объем работ

	1.
	Выполнение проектных работ                                          с подготовкой проектной документации по выделению жилых комнат в:
- жилом здании, Общежитие с кадастровым номером 26:33:000000:11404, общей площадью 4413.9 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Розы Люксембург, 88;
для дальнейшей постановки на государственный кадастровый учет
	Разработка проектной документации по выделению жилых комнат в объектах недвижимости Университета
	Проектная документация по выделению жилых комнат в объектах недвижимости Университета
	 Объект недви-жимого имущества


3.2.       Характеристики выполняемых работ
Работы проводить в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 						- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от                       11 декабря 2020 года №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; 											-Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 23 октября 2020 года №П/0393;											- ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров                в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 			- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружении; 						 - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
Если при выполнении работ будут поставляться товары, необходимо указать основные характеристики и количество поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров
	Наименование,
основные характеристики поставляемых товаров
	Единица измерения по ОКЕИ
(условное обозначение)
	Количество

	1.
	Проектная документация по выделению жилых комнат в жилом здании, Общежитие с кадастровым номером 26:33:000000:11404, общей площадью 4413.9 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Розы Люксембург, 88
	Проектная документация с пояснительной запиской, архитектурные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, внутреннее водоснабжение ИОС 2.2 (план сетей); внутреннее водоотведение ИОС 3.2, отопление и вентиляция ИОС 4.1 (план сетей)
	Шт.
	1


3.2.1. Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки
        Наличие Выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах
3.2.2.  Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг, подтверждающих соответствие участника закупки, обязательным требованиям (условиям допуска к участию в аукционе или конкурсе)
           Наличие Выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, специального технологического оборудования; соблюдение требований установленного законодательства к выполнению работ и их результатам.
          Требования соответствия нормативным документам:
         Подрядчик по договору обязан обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также должны соответствовать по качеству и техническим характеристикам, нормативным документам, действующим на территории РФ;
-Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004г.№190-ФЗ;
-Федеральному закону от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 
-Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
-Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-Постановлению правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
-Постановлению правительства РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"»;             
-СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 
-СП 118.13330.2012 «Общественные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; а также с учетом Свода правил доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения СП 59.13330.2020

3.2.3.Перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки на участие закупке товаров, работ, услуг, необходимых для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса)
Не требуется.
3.3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
Местом выполнения работ является: 
1) жилое здание, Общежитие с кадастровым номером 26:33:000000:11404, общей площадью 4413.9 кв.м., расположенное по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Розы Люксембург, 88;
Срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения договора. 
Подрядчику необходимо выполнить работы при участии представителя Университета непосредственно на объекте, предоставив фото отчет о проделанной работе за каждый день. Совместно с Актом выполненных работ Заказчик обязан проверить и принять работы в течении 20-ти рабочих дней, в случае отказа в приемке работ, составить мотивированный отказ. 		    											В случае выявления некомплектности проектной документации, несоответствия её Техническому зданию и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе после проверки документации оговорить обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания Акта выполненных работ до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.												В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ, Исполнитель по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать документацию в срок, согласованный сторонами, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 											При обнаружении Заказчиком в ходе приемки отдельных этапов или работ по Договору в целом недостатков в выполненной работе, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.										Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.						Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 						Риски случайной гибели или случайного повреждения проектной документации переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Акта выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта. 												Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 36 месяцев со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ. 											В случае, если в течение гарантийного срока, установленного в Договоре, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 													- безвозмездного устранения недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Порядок приемки: Совместно с актом сдачи-приемки результата работ передаются с проектной документацией: пояснительная записка, архитектурные решения; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, внутреннее водоснабжение ИОС 2.2 (план сетей); внутреннее водоотведение ИОС 3.2, отопление и вентиляция ИОС 4.1 (план сетей).
[bookmark: bookmark0]3.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 36 (Тридцати шести) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. Обязательно согласование готовой документации с Заказчиком, при необходимости Подрядчик исправляет замечания.
4. Источник финансирования закупки:
В зависимости от источника финансирования указывается или «за счет средств субсидий из федерального бюджета _______» или «средства автономного учреждения».
5. [bookmark: bookmark1]Порядок формирования цены договора
В цену договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. [bookmark: bookmark2]Форма, сроки и порядок оплаты работ
Безналичный расчет. Оплата по договору производиться на основании подписанного Акта выполненных работ в течении 7 рабочих дней с даты приемки работ.
Авансирование подлежащих оказанию Исполнителем работ не предусматривается. Безналичный расчет.	 
[bookmark: bookmark3]7.     Критерии оценки
Сведения указывается только в случае проведения конкурса.
Закупающее подразделение может предусмотреть использование качественных и квалификационных критериев оценки, а также иных критериев, характеризующих условия исполнения договора, предлагаемые участниками. При этом использование критерия «цена договора» является обязательными.
8. [bookmark: bookmark4]Руководство (контроль выполнения договора)
	Контроль исполнения договора осуществляет начальник службы Жумеф Анна Станиславна, 95-65-48 (вн. 3305)
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