Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС №41-КП от «20» апреля 2026 г.

о предоставлении ценовой информации

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» просит Вас предоставить счет/коммерческое предложение (согласно Приложения 1 Техническое задание).

Просим Вас рассчитать цену в рублях, а также указать предусмотрен / не предусмотрен НДС, сборы и другие обязательные платежи.

Кроме того, представленная информация должна содержать:

- сведения о сроках поставки (выполнения работ, оказания услуг): Обращаю Ваше внимание, что поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должна быть произведена до 20.12.2026 г.

- реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОРГНИП, юридический адрес, ФИО руководителя);

- контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица).

Коммерческое предложение прошу представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: com.offers@ncfu.ru

Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, расчет такой цены, цена единицы.

В рамках данной закупки авансирование невозможно, поскольку источник финансирования средства субсидии в форме гранта. Оплата будет произведена по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении код ОКПД2 на каждую позицию.

При поставке товаров просим также указывать страну происхождения товаров и прикладывать выписку из реестра российской промышленной продукции на каждую поставляемую позицию (при наличии).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении номер запроса о предоставлении ценовой информации.

Реквизиты:

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Юридический/Почтовый адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Банковские реквизиты

ИНН/КПП - 2635014955/263401001

Получатель - УФК по Нижегородской области (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный

университет» л/счет 711Ш5881001)

Наименование Банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,

г Нижний Новгород.

Р/счет 03215643000000013200

К/счет 40102810745370000024

БИК 012202102

ОГРН -1022601961580

Приложение 1 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Наименование, основные характеристики поставляемых товаров | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система ротационного испарения | Система ротационного испарения предназначена для проведения работ по испарению жидкостей при пониженном давлении и контролируемой температуре с целью быстрого удаления растворителей из смесей веществ, а также для разделения жидкостей. Комплект системы ротационного испарения должен состоять из: - Ротационный испаритель с техническими характеристиками: Основной блок: - Объём испарения, мл - 50-3000; - Скорость вращения, об/мин - 20-300; - Регулировка частоты вращения - ручная; - Максимальный угол наклона холодильника - 15°; - Конденсатор - вертикальный. - Площадь охлаждающей поверхности, см2 – 1500 Нагревательная баня: - 5-ти литровая ванна из нержавеющей стали; - ЖК-дисплей, отображающий текущую и заданную температуры; - Возможность использования в качестве теплоносителя воды или масла; - Максимальная температура нагрева, не менее – 85°С (для воды), 180°С (для масла); - Точность поддержания температуры, от ±0,2° С; - Мощность нагрева, Вт, не менее - 1300; - Объём ванны, л, не менее - 5. Габаритные размеры (ДхШхВ) (лифт входит в комплект), мм, не более - 700х450х900 - Термостат с техническими характеристиками: - Напряжение питания, В - 220 ± 22 В; - Частота, Гц - 50 ± 1 Гц; - Рабочий диапазон температур, не более - 18°С и не менее +30°С; - Дискретность установки температуры, °С – 0,1; - Точность поддержания температуры, °С – ±2; - Производительность насоса во внешнем контуре, л/мин, не менее – 8; - Максимальное давление во внешнем контуре, бар – 0,2 – 0,5; - Объём, л, не более - 13; - Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, не более - 400 x 600 x 900; - Масса, кг, не более - 75; - Вакуумный насос с техническими характеристиками: - Мощность потребления от сети переменного тока, Вт, не более - 95; - Скорость перекачки, л/мин, не менее - 30; - Остаточное давление, мбар, не менее - 75; - Уровень шума, дБ - ≤ 50; - Габаритные размеры (Ш х Д х В), мм, не более - 300х300х300; - Комплект колб: # 4.1) Колба испарительная 250 мл 29/32 # 4.2) Колба испарительная 500 мл 29/32 # 4.3) Колба испарительная 1000 мл 29/32 # 4.4) Колба испарительная 2000 мл 29/32 # 4.5) Колба испарительная 3000 мл 29/32 # 4.6) Колба приемная 500 мл S35/20 # 4.7) Колба приемная 1000 мл S35/20 В комплект поставки системы ротационного испарения должны быть включены все необходимые для подключения соединения (трубки, фитинги и т. д.), криогенная жидкость для термостата и передвижной стол, на котором система ротационного испарения должна эксплуатироваться. | шт | 2 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 на Заказчика распространяется запрет и ограничение на приобретение товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранного производства, в связи с этим в преимуществе приобретение товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В связи с чем просим указывать номер реестровой записи товара, для подтверждения страны происхождения товара.