Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ)

ЗАПРОС №36-КП от «20» апреля 2026 г.

о предоставлении ценовой информации

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» просит Вас предоставить счет/коммерческое предложение (согласно Приложения 1 Техническое задание).

Просим Вас рассчитать цену в рублях, а также указать предусмотрен / не предусмотрен НДС, сборы и другие обязательные платежи.

Кроме того, представленная информация должна содержать:

- сведения о сроках поставки (выполнения работ, оказания услуг): Обращаю Ваше внимание, что поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должна быть произведена до 20.12.2026 г.

- реквизиты организации (ИНН, ОГРН/ОРГНИП, юридический адрес, ФИО руководителя);

- контактные данные для обратной связи (адрес электронной почты и телефон организации, ФИО контактного лица).

Коммерческое предложение прошу представить на бланке организации (при наличии) за подписью уполномоченного лица на электронную почту: com.offers@ncfu.ru

Обращаем Ваше внимание, что из ответа должны однозначно определяться цена договора на условиях, указанных в запросе, расчет такой цены, цена единицы.

В рамках данной закупки авансирование невозможно, поскольку источник финансирования средства субсидии в форме гранта. Оплата будет произведена по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении код ОКПД2 на каждую позицию.

При поставке товаров просим также указывать страну происхождения товаров и прикладывать выписку из реестра российской промышленной продукции на каждую поставляемую позицию (при наличии).

Просим Вас указывать в коммерческом предложении номер запроса о предоставлении ценовой информации.

Реквизиты:

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Юридический/Почтовый адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Банковские реквизиты

ИНН/КПП - 2635014955/263401001

Получатель - УФК по Нижегородской области (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный

университет» л/счет 711Ш5881001)

Наименование Банка: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области,

г Нижний Новгород.

Р/счет 03215643000000013200

К/счет 40102810745370000024

БИК 012202102

ОГРН -1022601961580

Приложение 1 к Запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Наименование, основные характеристики поставляемых товаров | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ротационный технологический аппарат с оснасткой из оксида циркония | Исполнение напольное Тип размола сухой Объемы устанавливаемых барабанов, л от 0,5 до 25 Диаметр устанавливаемых барабанов, мм 115…340 Рабочий объем (шары + материал) 30-35 % от общего объема Конечная дисперсность материала до 5 мкм Диаметр применяемых шаров 5-50 мм Диапазон регулировки расстояния между валками 118…255 мм (между осями) Хот ведомого валка, не менее, мм 121 Количество валков, шт 2 Габариты каждого валка, не менее, мм Ш50, L=800 Частота оборотов валков, не более, об/мин 600 Наружное покрытие валков резиновое Номинальная динамическая грузоподъемность подшипниковых опор, не менее, кН 13.1 Регулировки частоты оборотов частотным преобразователем Задание времени работы таймером Защита от перегрузки по току предусмотрено Плавный пуск и плавное торможение предусмотрено Лакокрасочное покрытие МЛ-12 Установленная мощность, не более, кВт 0,57 Подключение к сети электропитания 220В, 50Гц Габаритные размеры (без барабанов), мм 1185х505х815 Масса, не более, кг 60 В комплектации: -Ротационный технологический аппарат 1 шт.; -Установочный узел ротационного элемента - 2 шт.; - Технологическая емкость из оксида циркония объемом 0,5 л 1 шт. -Технологическая емкость из оксида циркония объемом 1 л - 1 шт. - Технологическая емкость из оксида циркония объемом 2 л – 2 шт. - Технологическая емкость из оксида циркония объемом 3 л – 1 шт. - Рабочие тела из оксида циркония диаметром 1 мм – 10 кг - Рабочие тела из оксида циркония диаметром 2 мм – 10 кг | шт. | 1 |
|  | Ротационный технологический аппарат с оснасткой из оксида алюминия | Исполнение напольное Тип размола сухой Объемы устанавливаемых барабанов, л от 0,5 до 25 Диаметр устанавливаемых барабанов, мм 115…340 Рабочий объем (шары + материал) 30-35 % от общего объема Конечная дисперсность материала до 5 мкм Диаметр применяемых шаров 5-50 мм Диапазон регулировки расстояния между валками 118…255 мм (между осями) Хот ведомого валка, не менее, мм 121 Количество валков, шт 2 Габариты каждого валка, не менее, мм Ш50, L=800 Частота оборотов валков, не более, об/мин 600 Наружное покрытие валков резиновое Номинальная динамическая грузоподъемность подшипниковых опор, не менее, кН 13.1 Регулировки частоты оборотов частотным преобразователем Задание времени работы таймером Защита от перегрузки по току предусмотрено Плавный пуск и плавное торможение предусмотрено Лакокрасочное покрытие МЛ-12 Установленная мощность, не более, кВт 0,57 Подключение к сети электропитания 220В, 50Гц Габаритные размеры (без барабанов), мм 1185х505х815 Масса, не более, кг 60 В комплектации: -Ротационный технологический аппарат 1 шт.; -Установочный узел ротационного элемента - 2 шт.; - Технологическая емкость из оксида алюминия объемом 0,5 л 1 шт. -Технологическая емкость из оксида алюминия объемом 1 л - 1 шт. - Технологическая емкость из оксида алюминия объемом 2 л – 2 шт. - Технологическая емкость из оксида алюминия объемом 3 л – 1 шт. | шт. | 1 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 на Заказчика распространяется запрет и ограничение на приобретение товара (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) иностранного производства, в связи с этим в преимуществе приобретение товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). В связи с чем просим указывать номер реестровой записи товара, для подтверждения страны происхождения товара.